- 无创血流动力学监测系统临床需求

- 采用电子心力测量法。无需特殊耗材。

- 产品通过CE或FDA认证，适用于儿童及成人。

3.操作简单、无创连续监测，可设置时间间隔，精确到每次心跳。

4.能监测①SV，SI，SVV②HR，CO ，CI③VIC，STR（PEP/LVET），CPI 心脏功能指数，PEP预射血期，LVET  左室射血时间，FTC 校正左室射血时间④SVR，SVRI⑤ICON心肌收缩力指数(直接测量而非计算结果)⑥TFC胸液体容积等参数。且监测参数可自动显示正常参考值区间，且参数有异常报警功能

5.内置充电电池,可持续工作时间≥120分钟。配打印机及时打印患者数据。起搏器优化功能软件，用方便、迅速的方法为CRT起搏器植入患者获得最佳（AV和VV间隔）设置。配专用台车，主机自带显示屏≤10英寸，需外接液晶显示器≧15英寸。