采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

江苏大学附属医院位于镇江市解放路438号，全院总变压器容量为17700千伏安（KVA），最高用电电压等级10千伏（KV），全年用电量约3000万kw.h。拟采购2024年度全院用电优惠购电价。

二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  □医疗  □管理  ☑后勤  □其他

用途说明：江苏大学附属医院全院2024年度优惠购电价。

三、采购需求一览表（服务类）：

1. 服务项目：江苏大学附属医院2024年购售电项目。

2. 服务范围：江苏大学附属医院全院2024年全年用电量。

3. 服务周期：壹年。

四、服务要求

1. 按年度电量长协优惠电价进行结算，全部偏差考核由投标人承担。

2. 参与市场化交易不改变以往缴费方式，不会导致正常应缴纳电费增加。

3. 免费提供配电房高压机电预防性试验(内容详见附件1)。

4. 免费提供配电房内电力绝缘工具定期检测效验。

5. 采用国家能源局江苏监管办制式合同，使用专有名词签订合同。

6. 签订《江苏电网公司（输配的公司）、售电公司、电力市场化零售用户三方购售电合同》。

- 五、报价方案：

按年度可交易电量长协优惠价格报价，报价单格式：

| - 报价内容 | - 报价 |
| --- | --- |
| 2024年度长协交易均价+下降金额 | 下降金额（ ）元/千瓦时 |

注：投标人须在2024年度长协交易均价固定不变的前提下，填报所能承受的下降金额。如：填“0”表示不降价，按2024年度长协交易均价投报；填“0.0123”表示在2024年度长协交易均价的基础上下降1分2厘3毫。可报到小数点后4位。

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1. 投标人须是中华人民共和国境内的法人企业，营业范围符合项目要求，具有独立订立合同的权利；

2. 投标人需提供营业执照副本复印件；

3. 投标人须具有售电资质且在江苏省电力交易中心注册公示，注册生效资产范围在两亿以上；

4. 投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，资金状况良好。需提供在江苏省电力交易中心递交的银行缴纳履约保函（额度2000万元），且在有效期内；

以上资料需上传

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年     月     日

附件1  高压机电预防性试验内容

| 门急诊楼10kV 户内变电站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 型号(容量) |  | 数量 |
| 1 | 高压开关出线柜 |  | KYN28A-12 |  | 10台 |
| 2 | 干式变压器 |  | SCB10-1600/10 |  | 2台 |
|  |  |  | SCB10-1250/10 |  | 2台 |
|  |  |  | SCB10-2000/10 |  | 1台 |
| 3 | 因泰莱综合保护系统 |  | -------- |  | 1套 |
| 4 | 高压开关(ABB) |  | VD4/Z 12.06.25(630A) |  | 8台 |
| 户外箱式变电站箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站 |  | 1250KVA |  | 1座 |
| 外科楼10kV 户内变电站 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  | 型号(容量) | 数量 |
| 1 |  | 高压开关出线柜 |  | KYN28A-10 | 9台 |
| 2 |  | 干式变压器 |  | SCB10-1250/10 | 2台 |
|  |  |  |  | SCB10-2500/10 | 3台 |
| 3 |  | 因泰莱综合保护系统 |  | ------ | 1套 |
| 4 |  | 高压开关(施耐德) |  | EV12 06-25(185) (630A) | 8台 |