消毒供应中心设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速式全自动清洗消毒器 | 山东新华Rapid-A-520 | 1 |
| 2 | 脉动真空清洗消毒器 | 山东新华PC-150L | 1 |
| 3 | 全自动清洗消毒器 | 山东新华EASY350 | 1 |
| 4 | MAST脉动真空灭菌器 | 山东新华MAST-H-1200 | 3 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 山东新华PS-100 | 1 |
| 6 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 山东新华PS-200 | 1 |
| 7 | 环氧乙烷灭菌器 | 山东新华GX2.C-220 | 1 |
| 8 | 清洗中心 | 山东新华QXZX=6000L | 1 |
| 9 | 内镜清洗工作站 | 山东新华Center-R5 | 1 |
| 10 | 超声波清洗机 | 山东新华QX2000 | 1 |
| 11 | 医用干燥柜 | 山东新华YGZ-1600 | 2 |
| 12 | 高效全自动清洗消毒器 | 山东新华Super6000 | 2 |

。