附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 影像科移动DR在2020年投入使用，主要负责全院病房、急诊、ICU、新生儿等床边摄片，由于全院仅此一台移动式DR设备，平时基本处于高负荷运行状态，今年5月开始出现了设备动力电机故障、平板探测器故障等，维修成本较高，随着设备使用年限达到5年以上，故障高发，影响院内床边摄片的开展。为保证其平稳运行及科室的正常使用，进行此设备新一轮周期维保服务采购。预算依据外院合同及此次调研，大约30万/3年。

- 二、采购用途

- 采购用途： □科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。

- 采购需求一览表：

| 设备类型 | 设备型号 | 数量 | 保修方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移动DR | MobiEye 700 | 1台 | 全保 |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

具体维保服务内容详见附件“影像科移动DR维保服务要求”页

- 商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  | 3年 |
| 2 | 原厂售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，维保方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，维保方必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期内，如果维保方鉴定设备因为人为损坏，维保方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （4）要求维保方在省内设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （5）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 （6）维保设备无故障运行时长须达到总运行时间的95%以上；开机率低于95%视为维保质量不合格，按照相关规定处理（每超出1天，保修顺延7天）； |
| 3 | 培训 |  | 按照要求进行培训 |
| 4 | 付款方式 |  | 每周期考核合格后，30个工作日内甲方支付相应维保费用。维保期内最后一期的付款在合同到期、考核达标的情况下进行付款。 |

- 六、特定资格条件

1、企业营业执照（经营范围包含本次招标的内容）、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、维保方须提供原厂配件证明。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日