附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 介入放射科GE DSA ，型号Innova4100，设备在2012年投入使用，已经运行11年；此前一直处于维保中（除球管、探测器），近年来使用量逐年上升，考虑到球管为消耗型备件，使用寿命随使用量的增加而缩短，为保证临床科室手术的正常开展，现将采购该设备的球管维保服务。项目预算150万元。

- 二、采购用途

- 采购用途： □科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。

- 三、采购需求一览表：

| 序号 | 服务名称 | 是否为进口设备 | 期限 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE Innova4100 DSA球管维保 | 是 | 3年 | 是 |

四、维保服务指标（按一览表中货物分别填写）

GE Innova4100 DSA球管维保

- 维保服务应当包含球管、人工

- 具备客户服务专线电话，全年开通，2小时内响应，工程师应当在48小时内到

- 达现场（包括节假日）

- 提供的球管必须为原厂全新球管，并出具海关报关手续证明

- 球管安装、校验由原厂工程师完成（提供至少3份当年在职工程师认证复印件）

- 球管安装、校验需按原厂标准完成

- 商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同生效后 3 个月内 |
| 2 | 保修期 |  | 3年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 |  | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 |
| 4 | 培训 |  | 按照要求进行培训 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 江苏大学附属医院（由医院相关人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 |  | 按照技术参数内原厂安装要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 付款分3年，每年分别支付70万元（第一期）、40万元（第二期）、40万元（第三期）。 |

- 六、特定资格条件

- 1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）；

5、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

6、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日