附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

我院病理科目前在使用的病理系统通过全流程的、数字化的信息系统工作模式，包括科室内相关硬件的对接，以及三方集成接口的开发，实现全流程电子化运行和记录，有效提升病理科的工作效率，临床也可以获取到更精准更及时的病理报告。主要用于规范、优化病理科及以送检病理标本的流程管理，从病理标本申请到交接流转到病理科，一直到最终病理报告发出的全流程电子化运行和记录，增加科室间协作配合能力，有效提高病理检查工作效率，为患者和临床提供优质的医疗服务，提升患者就医满意度。现免费维保期即将到期，故需购买维保服务。

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ☑医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：对于病理检查的信息化需求在逐步提升。做好病理系统日常维护，确保系统软件日常运行，保障医院相关业务的开展，保证病理系统软件的相关维护服务。

三、服务要求

- 维护服务要求

- 要保障系统7×24小时不间断运行。及时发现并解决诸如服务器宕机，确保病理业务不受干扰。

- 定期检查系统软件的运行状况，包括操作系统、数据库系统和应用模块。对软件进行更新和优化，修复系统漏洞、系统故障等，防止系统出现卡顿、错误或数据丢失的情况，要保证病理信息系统的各个功能模块、查询模块的正常运行。

- 建立应急响应预案，明确在系统出现重大故障、遭受网络攻击或其他紧急情况时的处理流程。包括如何快速启动备用系统、如何组织技术人员进行抢修等。

- 维护服务范围

  - 服务对象为已采购的正在使用的现有系统。

  - 需要对医院临床使用的现有系统提供维护服务，仅限于不涉及软件底层库结构的需求修改。

  - 需要对已使用的现有系统软件提供安装及相关培训服务。

  - 工程师的检查结果或建议，以工作报告的形式提交给采购人指定负责人。此报告也用作采购人接收服务的依据。

  - 需要对现有系统的错误进行免费的修改完善。

  - 现场维护时的数据修改。

  - 根据用户的要求，修改系统用户数据。

  - 每次修改系统数据参数前作一个原始参数文件备份。

  - 采购人系统出现故障,成交供应商提供与采购人原版本相应修改文件及补丁文件。

  - 采购人提出的合理修改需求，乙方不得以任何方式拒绝；采购人提交需求单给乙方后，乙方须1个工作日内评估好完成时限，并以书面形式通知甲方；如果无法按照双方约定时限处理好需求，则每发生1次，扣除项目总款的1%。如遇特殊情况乙方需延期完成，须提供书面报告给甲方，甲方审核同意后，方可延期。

  - 乙方负责服务范围内的各类软件模块相关的技术文档的制作整理工作，并对日常各项工作要进行工作记录，由甲方审核。

  - 及时处理病理自助打印报告机病理系统的运维和优化工作。

  - 如遇检查、评级、评审、调查等事件配合院方开展材料准备、查询等工作。

（三）数据安全维护

- 加强数据访问控制，严格限制人员对医疗数据的访问权限。只有经过授权的医护人员、管理人员等才能访问特定范围的数据，同时对数据访问操作进行记录，以便追溯和审计。需要配合医院的安全管理措施，建立并维护现有系统的安全机制。

- 备份数据是关键，需要制定完善的数据备份策略。需对数据进行定期备份，同时要定期检验备份数据的完整性和可恢复性，确保在遇到数据损坏、丢失或系统故障时能够快速恢复数据。需要提供现有系统的安装系统和安装说明，提供系统数据备份和恢复说明。

- 需要根据医院要求进行权限设置，并根据医院要求调整相关人员密码权限。

- 运维服务方式支持：电话指导、远程协助，现场支持等。

- 服务支持要求

1、维保团队需要提供1-2名项目维护工程师及时的技术支持设立7×24小时技术支持热线，人员不可随意更换。如需更换需提前告知院方。当医院工作人员遇到系统问题时，能够快速联系到技术人员并获得解决方案。现有系统维护响应时间为30分钟内，在电话支持无法确定或无法解决问题时，需要公司派遣高级工程师或相关专业人员在12小时内到现场维护和处理问题。

2、为故障现场的采购方人员提供技术解决方案，分析故障原因及应及时采取的措施以将故障造成的损失降到最低。

- 服务承诺

1.需要免费提供技术培训服务，培训对象为采购人日常操作人员和工程技术人员。

2．需要提供现有系统的中文使用手册。

- 五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  | 合同签订后立即生效 |
| 2 | 维保期限 |  | 3年 |
| 3 | 付款方式 |  | 在本合同签署后，甲方按每半年（六个月）对乙方维保服务行为进行考核，考核合格后，在3个月内，向乙方支付本合同总金额的1/6，如考核不合格，甲方有权扣除当前半年的维保费用，并终止本合同。 |

- 六、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

无

申购单位（公章）：

或项目负责人（签字）：

年  月  日