附件一

采购需求书

- 一、项目概况及总体要求

- （包括项目立项依据、采购预算（最高限价）及编制依据、总体要求等）

- 放疗技术中心现有后装治疗机为2016年购置，二维工作模式，每年更换铱192放射源2枚，结合目前趋势，三维模式γ射线遥控后装治疗机已成为主流，其性能指标更优，治疗效果更好。

- 本次采购预算197万。（本次采购不含放射源）

- 二、采购用途

- 采购用途：□科研  □教学  ✔医疗  □管理  □后勤  □其他

用途说明：保证临床科室设备的正常运行。

- 三、采购需求一览表：

| 序号 | 服务名称 | 是否为进口设备 | 单位 | 数量 | 是否属核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | γ射线遥控三维后装治疗机 | 否 | 台 | 1 |  |

四、技术指标（按一览表中货物分别填写）

具体技术指标内容详见附件“γ射线遥控三维后装治疗机参数”页

- 商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 供货期 | 合同生效后3个月内 |
| ★2 | 保修期 | 免费质保三年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 （需要原厂盖章） | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在省内设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | 按照合同条款内要求进行培训 |
| 5 | 验收标准 | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 | 江苏大学附属医院（由医院相关人员指定的安装地点） |
| 7 | 设备安装 场地测试 | 按照合同条款内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 | 按照合同条款内设备安装调试要求 |
| ★9 | 付款方式 | 采购人从入库之日起6个月内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且供应商已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后3个月内供应商来院填写尾款付款证明，采购人付清20%货款。 |

- 六、特定资格条件

- 1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

5、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）

或项目负责人签字：

年     月     日