腹腔镜手术模拟训练系统

临床需求

一、总体要求：

整套系统包括操作平台、模拟手术器械、模拟软件

- 主要功能和用途：模拟临床腹腔镜手术技能及术种，用于医学生、住院医和专科医培

- 功能要求：

1.提供腹腔镜手术技能训练、FLS必要技能训练、缝合打结训练、普外科手术训练等

2.包含以下培训课程内容：

•住院医师外科技能培训

•腹腔镜必要技能培训

•肥胖病学治疗培训

•护士安全护理培训

•腹腔镜下妇科手术培训

3.训练完成后，提供评估报告

4.要求系统具备3D解剖模式视图，解剖教学部位应包含：子宫、阴道及附件、卵巢、输卵管等妇科重要人体组织。

训练内容：

基础技能部分要求：

1腹腔镜基础操作技巧训练模块

2 必要技巧训练模块

3 基本缝合训练模块

4高级缝合训练模块

普外科手术训练部分

- 胆囊切除术进阶式训练模块

2胆囊切除术全流程训练模块

3切口疝手术模块

妇科手术训练部分：妇科手术模块